LET OP MAAK KEUZE!

61		VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGINSTALLATIES

61.33 	KUNSTSTOF KANALEN

61.33.20-…	MUURDOORVOERSET

0. MUURDOORVOERSET

Fabrikaat: Tilmar BV.

Type: FRESH 90 muurdoorvoerset, kunststof.

Omschrijving:

- Muurdoorvoerset t.b.v. ventilatie ruimte zonder tocht.

- Traploos regelbaar

- Voorzien van filter

Kleur binnen/buiten: wit/wit of  wit/bruin

Maximale doorvoerlengte (mm): 360.

Luchtdoorlaat (cm2): 60.

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm3/s): 3,7.

Afmeting binnenunit (B x H)(mm): 150 x 150.

Afmeting buitenrooster (B x H)(mm): 140 x 140.

.01	    MUUR

- Muurdoorvoerset t.b.v. ventilatie.