22		METSELWERK

  - KANAALTOEBEHOREN EN VENTILATIEVOORZIENINGEN

22.85.59-…	VENTILATIEKOKER

0. VENTILATIEKOKER

Fabrikaat: Tilmar BV.

Type: FlexVent-HV vloerventilatiekoker.

Omschrijving:

- Kunststof ventilatiekoker t.b.v. ventilatie kruipruimte.

Materiaal: kunststof.

Doorlaat (cm2): 29.

Afmetingen koker:

- hoogte(cm): 42 tot 70

- dikte(cm): 3

Rooster:

- Kleur: zwart.

- Afmeting (B x H)(mm): 105 x 50.

- Materiaal: kunststof.

Toebehoren:

- FlexVent verlengstuk horizontaal, verlenging 130 mm.

.01	    BUITENWAND, SPOUWMUUR

- Ventilatiekoker in spouw t.b.v. de ventilatie van kruipruimte.