43		METAAL- EN KUNSTSTOFWERKEN

  - ROOSTERS

43.32.20-…	WANDROOSTER

0. RVS VOORZETROOSTER

Fabrikaat: Tilmar BV.

Type: Universeel toepasbaar RVS renovatierooster.

Omschrijving:

- Universeel toepasbaar renovatierooster voor kruipruimteventilatie.

- Mogelijkheid RAL-kleuren toe te passen.

Materiaal: RVS.

Doorlaat (cm2): 24.

Afmetingen (H x B)(mm): 100 x 140.

Toebehoren:

- Aluminium insektengaas t.b.v. GevelFix.

.01	    BUITENWAND

- Vervangt kruipruimteventilatieroosters t.b.v. de ventilatie van de kruipruimte.