LET OP MAAK KEUZE!

61		VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGINSTALLATIES

61.32 	METALEN KANALEN

61.32.20-…	MUURDOORVOERSET

0. MUURDOORVOERSET

Fabrikaat: Tilmar BV.

Type: Muurdoorvoerset met ‘stille’ terugslagklep.

Omschrijving:

- Muurdoorvoerset t.b.v. wasemkap, keukenapparatuur.

- Geruisloze terugslagklep door rubber zitting.

Kleur buitenrooster: RAL-9006.

Luchtdoorlaat (cm2): 88.

Standaard aansluitmaat (Ø mm): 100 / 125 / 150.

.01	    MUUR

- Muurdoorvoerset t.b.v. ventilatie.