43		METAAL- EN KUNSTSTOFWERKEN

  - ROOSTERS

43.32.20-…	WANDROOSTER

0. RVS KRUIPRUIMTEVENTILATIEROOSTER

Fabrikaat: Tilmar BV.

Type: RenoFix RVS renovatierooster.

Omschrijving:

- Renovatierooster voor kruipruimteventilatie.

- Mogelijkheid RAL-kleuren toe te passen.

Doorlaat (cm2): 24.

Materiaal: RVS-304.

Afmetingen (H x B)(mm):

- Binnenmaat: 50 x 105.

- Buitenmaat: 55 x 110.

Toebehoren:

- Aluminium insektengaas t.b.v. RenoFix.

.01	    BUITENWAND

- Vervangt kunststof kruipruimteventilatieroosters t.b.v. de ventilatie van de kruipruimte.