LET OP MAAK KEUZE!

30		KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.36 	ROOSTERS

30.36.20-…	SLEUFROOSTER

0. ALUMINIUM SLEUFROOSTER

Fabrikaat: Tilmar BV.

Type: SM 1400 Rotary sleufventilatierooster.

Omschrijving:

- Aluminium sleufrooster, traploos en geruisloos instelbaar.

- Universeel toepasbaar opbouwrooster met kunststof eindkapjes en insectenfilter

- Mogelijkheid RAL-kleuren toe te passen.

Materiaal: aluminium.

Kleur: standaard wit.

Standaard maat (mm): 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 1000.

Luchtdoorlaat (cm2): 38 / 52 / 65 / 77 / 92 / 106 / 140.

SM 1400 Rotary compleet:

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm3/s): 3,2 / 4,3 / 5,3 / 6,0 / 6,9 / 7,8 / 9,6.

SM 1400 Rotary los binnenrooster:

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm3/s): 3,1 / 4,2 / 5,2/ 5,9 / 6,8 / 7,6 / 9,4.

.01	    KOZIJN

- Aluminium sleufrooster t.b.v. ventilatie.