22		METSELWERK

  - KANAALTOEBEHOREN EN VENTILATIEVOORZIENINGEN

22.85.40-…	VENTILATIEKOKER

0. VENTILATIEKOKER

Fabrikaat: Tilmar BV

Type: T050 renovatiekoker

Omschrijving:

- Buis t.b.v. ventilatie kruipruimte

- Achteraf aan te brengen

Materiaal: PVC

Afmeting (Ø mm): 50

Kleur: zwart

Luchtdoorlaat (cm2): 17,5

Kunststof rooster:

- Materiaal: ABS

- Kleur: zwart, grijs, wit, bruin

- Afmeting (H x B mm): 90 x 130, diameter 11cm

.01	    BUITENWAND, SPOUWMUUR

- Achteraf aan te brengen ventilatiekoker door buitenwand t.b.v. ventilatie kruipruimte