LET OP MAAK KEUZE!

43		METAAL- EN KUNSTSTOFWERKEN

  - ROOSTERS

43.32.20-…	WANDROOSTER

0. ALUMINIUM BUITENMUURROOSTER

Fabrikaat: Tilmar BV.

Type: Aluminium buitenrooster.

Omschrijving:

- Aluminium buitenmuurrooster.

- Mogelijkheid RAL-kleuren toe te passen.

Materiaal: Gegoten aluminium.

Kleur: blank Aluminium.

T171-125

- Doorlaat (cm2): 90.

- Ventilatiecapaciteit (dm3/s 1Pa): 7,4.

- Aansluitmaat (B x H)(mm): 125 x 125.

- Buitenmaat (B x H)(mm): 155 x 155.

T171-150

- Doorlaat (cm2): 165.

- Ventilatiecapaciteit (dm3/s 1Pa): 11,7.

- Aansluitmaat (B x H)(mm): 150 x 150.

- Buitenmaat (B x H)(mm): 180 x 180.

T171-200

- Doorlaat (cm2): 285.

- Ventilatiecapaciteit (dm3/s 1Pa): 20,5.

- Aansluitmaat (B x H)(mm): 200 x 200.

- Buitenmaat (B x H)(mm): 230 x 230.

.01	    BUITENWAND

- Aluminium gegoten rooster voor gebruik aan buitenmuur.