LET OP KEUZE MAKEN!

22		METSELWERK

  - KANAALTOEBEHOREN EN VENTILATIEVOORZIENINGEN

22.85.59-…	KELDERLICHTSCHACHT

0. KELDERLICHTSCHACHT

Fabrikaat: Tilmar BV.

Type: T176 kelderlichtschacht.

Omschrijving:

- Kunststof voorzetbak t.b.v. lichtinval beneden maaiveld.

Materiaal: Polypropyleen.

Kleur: wit.

Afmetingen (H x B x D)(mm):

- T176 80/60: 600 x 800 x 400

- T176 100/100: 100 x 100 x 400

- Overige maten op aanvraag mogelijk

Maasrooster:

- Materiaal: verzinkt maasrooster, mazen 30x10mm.

Toebehoren:

- Bevestigingsmiddelen.

- Opzetstuk (90-300mm).

- RVS afwerkprofiel.

- Universele afwateringsaansluitset.

.01	    BUITENWAND,

- Kelderlichtschacht aan buitenwand t.b.v. lichtinval beneden maaiveld.