LET OP MAAK KEUZE!

43		METAAL- EN KUNSTSTOFWERKEN

  - ROOSTERS

43.32.20-…	WANDROOSTER

0. ALUMINIUM OVERDRUKROOSTER

Fabrikaat: Tilmar BV.

Type: Aluminium overdrukrooster.

Omschrijving:

- Aluminium overdrukrooster.

- Mogelijkheid RAL-kleuren toe te passen.

Materiaal: aluminium.

Uitvoering: wit / geanodiseerd aluminium

T181-173

- Afmeting (B x H)(mm): 173 x 173.

T181-210

- Afmeting (B x H)(mm): 210 x 210.

T181-246

- Afmeting (B x H)(mm): 246 x 246.

Toebehoren:

- Bevestigingmaterialen.

.01	    BUITENWAND

- Aluminium overdrukrooster voor buitenmuur.