LET OP MAAK KEUZE!

26		BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN

26.82 	BEEINDIGINGEN EN TOEGANGEN

26.82.20-…	VENTILATIEROZET

0. VENTILATIEROZET

Fabrikaat: Tilmar BV.

Type: Kunststof ventilatierozet.

Omschrijving: Ventilatierozet voor toe- en afvoer van lucht.

Materiaal: Polypropyleen.

Kleur: Wit.

TVR-k-80:

- Aansluitmaat (Ø mm): 80.

- Buitenmaat (Ø mm): 130.

TVR-k-100:

- Aansluitmaat (Ø mm): 100.

- Buitenmaat (Ø mm): 150.

TVR-k-125:

- Aansluitmaat (Ø mm): 125.

- Buitenmaat (Ø mm): 180.

TVR-k-150:

- Aansluitmaat (Ø mm): 150.

- Buitenmaat (Ø mm): 190.

TVR-k-200:

- Aansluitmaat (Ø mm): 200.

- Buitenmaat (Ø mm): 240.

.01	    KANAALMONTAGE

- Kunststof ventilatierozet voor toe- en afvoer geschikt voor kanaalmontage.

26.82.20-…	VENTILATIEROZET

0. VENTILATIEROZET

Fabrikaat: Tilmar BV.

Type: Stalen ventilatierozet.

Omschrijving: Ventilatierozet voor toe- en afvoer van lucht.

Materiaal: Staal.

Kleur: RAL 9010.

TVR-s/t-100 toevoer:

- Aansluitmaat (Ø mm): 100.

- Buitenmaat (Ø mm): 138.

TVR-s/t-125 toevoer:

- Aansluitmaat (Ø mm): 125.

- Buitenmaat (Ø mm): 164.

TVR-s/t-160 toevoer:

- Aansluitmaat (Ø mm): 160.

- Buitenmaat (Ø mm): 211.

TVR-s/t-200 toevoer:

- Aansluitmaat (Ø mm): 200.

- Buitenmaat (Ø mm): 248.

TVR-s/a-100 afvoer:

- Aansluitmaat (Ø mm): 100.

- Buitenmaat (Ø mm): 138.

TVR-s/a-125 afvoer:

- Aansluitmaat (Ø mm): 125.

- Buitenmaat (Ø mm): 164.

TVR-s/a-160 afvoer:

- Aansluitmaat (Ø mm): 160.

- Buitenmaat (Ø mm): 211.

TVR-s/a-200 afvoer:

- Aansluitmaat (Ø mm): 200.

- Buitenmaat (Ø mm): 248.

Toebehoren:

- Montagering

.01	    KANAALMONTAGE

- Kunststof ventilatierozet voor toe- en afvoer geschikt voor kanaalmontage.