LET OP MAAK KEUZE!

61		VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

61.43		VENTILATOREN

61.43…-…	WINDGEDREVEN VENTILATOR

0. VENTILATOR

Fabrikaat: Tilmar BV.

Type: VT Ventinox windgedreven ventilator.

Omschrijving:

- Actief wind aangedreven RVS ventilatiekap.

- Vrijwel onbeperkt toepasbaar ventilatiesysteem.

Materiaal: RVS.

Kleur: blank RVS.

VT Ventinox - 100 RVS

- Aansluitmaat (Ø mm): 100.

- Doorsnede (mm): 220.

- Hoogte (mm): 230.

VT Ventinox - 110 RVS

- Aansluitmaat (Ø mm): 110.

- Doorsnede (mm): 220.

- Hoogte (mm): 230.

VT Ventinox - 125 RVS

- Aansluitmaat (Ø mm): 125.

- Doorsnede (mm): 220.

- Hoogte (mm): 230.

VT Ventinox - 131 RVS

- Aansluitmaat (Ø mm): 131.

- Doorsnede (mm): 220.

- Hoogte (mm): 230.

VT Ventinox - 150 RVS

- Aansluitmaat (Ø mm): 150.

- Doorsnede (mm): 260.

- Hoogte (mm): 230.

VT Ventinox - 160 RVS

- Aansluitmaat (Ø mm): 160.

- Doorsnede (mm): 260.

- Hoogte (mm): 230.

VT Ventinox - 166 RVS

- Aansluitmaat (Ø mm): 166.

- Doorsnede (mm): 260.

- Hoogte (mm): 230.

VT Ventinox - 200 RVS

- Aansluitmaat (Ø mm): 200.

- Doorsnede (mm): 350.

- Hoogte (mm): 320.

.01	    DAK

- Plaatsing op het dak