LET OP KEUZE MAKEN!

22		METSELWERK

  - KANAALTOEBEHOREN EN VENTILATIEVOORZIENINGEN

22.85.40-…	WANDROOSTER

0. RVS SPOUWVOEGVENTILATIEROOSTER

Fabrikaat: Tilmar BV.

Type: SpouwSafe achterafvoegrooster RVS.

Omschrijving:

- RVS verenstaal voegrooster voor plaatsing in open stootvoegen.

- Geschikt voor open stootvoegen met breedte 5 tot 25 mm.

Materiaal: RVS verenstaal.

Afmetingen (hoogte)(mm):

- 40.

- 50.

- 60.

- 70

- 90.

- 240.

.01	    BUITENWAND, SPOUWMUUR

- De roosters in de open stootvoegen t.b.v. de ventilatie van de spouwmuur boven het maaiveld.

- Achteraf te plaatsen.